TERMO DE REFERÊNCIA N° 00x/2026 – SEMA

________________________________________________________________________________

REFERENTE: Plano de Gerenciamento de Resíduos SÓLIDOS - PGRS

PROCESSO Nº:

INTERESSADO:

CNPJ:

LOCAL:

1. Objetivo Geral

As instruções técnicas deste Termo de Referência visam estabelecer os procedimentos e critérios técnicos a serem adotados na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS pelos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental instalados no município de Itarema - Ceará.

2. Condições de Apresentação

  - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS deverá ser apresentado em 01 (uma) única via original encadernado redigido em tamanho 11, fonte Arial, impresso em papel tamanho A4 juntamente com uma cópia DIGITAL (em formato pdf).

  - Os estudos ambientais apresentados pelos interessados, no processo de licenciamento ambiental, deverão vir com as páginas devidamente enumeradas. As páginas deverão ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto sendo que a numeração impressa em algarismos arábicos (1, 2, 3) deve ser colocada no canto inferior direito e somente aparecerão à partir da introdução indo até a última página do estudo (at. Incluídos anexos, apêndices e demais componentes).

  - Os Responsáveis Técnicos pela elaboração e implantação do PGRS poderão ser profissionais liberais ou funcionários/terceirizados de empresas, que possuam formação (nível técnico ou superior) compatível com a atividade devidamente registrados em Conselho Profissional pertinente e credenciados na SEMA.

- Conteúdo do Estudo

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS deverá contemplar informações relativas ao gerenciamento de resíduos e instrumentos de gestão de resíduos implantados e/ou controlado pelo grande gerador, elaborado de forma a atender as diretrizes estabelecidas neste documento, tendo como base de referência os tópicos a seguir discriminados.

3.1. Apresentação

3.2. Sumário

3.3. Identificação do empreendimento

- Nome, razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, horário de funcionamento, quantidade de funcionários, área do empreendimento, Nº e validade da Licença Ambiental expedida pela SEMA;

- Responsável Técnico pela elaboração do PGRS, nome, RG, profissão, endereço e telefone;

- Responsável pela implantação do PGRS, e pelo gerenciamento dos resíduos.

3.4. Legislação

Em 01 (uma) lauda, no máximo, citar as principais Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Instruções Normativas (Federais, Estaduais e Municipais).

3.5. Caracterização dos Resíduos Sólidos

- Memorial simplificado da atividade da empresa, com caracterização dos tipos de resíduos gerados em cada uma das etapas do processo produtivo ou do serviço prestado;

- Preencher a planilha de caracterização dos resíduos sólidos, conforme anexo (Tabela 01).

- Descrever os procedimentos relativos a segregação, acondicionamento, armazenamento (capacidade, condições de ventilação e sistema de higienização), coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos gerados (de acordo com a natureza do resíduo, incluindo os resíduos das estações de tratamento de esgoto e dos produtos deteriorados/contaminados e fora de especificação, perigosos e outros sujeitos a controles especiais);

- Indicar os resultados obtidos em testes de classificação (inflamabilidade, reatividade, toxidade e corrosividade) NBR – 10.004/2004 quando for o caso;

Observação: Caso existam os materiais abaixo relacionados, devem obrigatoriamente ser listados:

- Lodos, pós, tortas, baterias, pneus etc. provenientes de Sistemas de Controle de Poluição (águas e ar);

- Embalagens com produtos fora de especificação e/ou utilizadas com substâncias constantes das listagens 3 e 6 da NBR 10.004/2004.

3.6. Instrumentos de gestão de resíduos sólidos

- Descrever a forma de implantação e/ou controle das atividades propostas no PGRS, incluindo Cronograma de execução, conforme anexo (Tabela 02);

- Descrever as técnicas e procedimentos a serem adotados em cada fase do manuseio dos resíduos, relacionados a segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, transbordo e destinação final;

- Medidas de redução de resíduos nas unidades geradoras (programas sociais, educativos, culturais e mobilidade social);

- Descrever os procedimentos emergências e de contingências, a serem praticados nos casos de situações de manuseio incorreto, acidentes na indústria ou durante o transporte dos resíduos;

- Adesão a programas de coleta seletiva e reciclagem;

- Articulação com órgão de limpeza e reciclagem;

- Descrição de controle de vetores;

- Outras medidas alternativas.

3.7. Monitoramento

O empreendimento deverá encaminhar a SEMA, com periodicidade a ser determinada por esta Secretaria após análise e aprovação do PGRS, um Relatório de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contendo informações atualizadas da geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, destino final dos resíduos sólidos e dos instrumentos de gestão de resíduos.

Nos relatórios de automonitoramento a serem encaminhados  deverá constar o completo preenchimento, conforme a Tabela 1, do anexo.

3.8. Bibliografia

Anexar os seguintes documentos:

- ART – Anotações de Responsabilidade Técnica;

- Cópia do Termo de Referência emitido pela SEMA;

- Cópia do cadastro técnico do profissional responsável pela elaboração do PGRS;

- Cópia do contrato das empresas que fazem os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos.

- Cópia da licença ambiental da empresa responsável pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

- Registro fotográfico do empreendimento.

Itarema – CE, xx de xxxxx de 2026.

ANEXO

Tabela 01. Caracterização dos Resíduos e Modelo de Planilha para Relatórios de Automonitoramento do PGRS

| Item | Resíduos (Identificar) | Etapas de origem do processo | Classe NBR 10.004 | Quantidade Gerada - L –Ton – Kg/dia | Tipo de Acondicionamento | Tipo de Tratamento | Empresa Transportadora | Destino Final | Documento Indicador (recibo, NF, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 02. Cronograma de atividades (o cronograma deve conter no mínimo as seguintes informações abaixo para execução do PGRS)

| Item | Ações | Ano I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 01 | Apresentação do PGRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Treinamento de Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Implementação do PGRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Início da Destinação Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |