TERMO DE REFERENCIA N° 00X/2026 – SEMA

_________________________________________________________________________

REFERENTE: PLANO EMERGÊNCIAL - GLP

PROCESSO Nº:

INTERESSADO:

CNPJ/CPF:

LOCAL:

# OBJETIVO:

Este Termo de Referência têm como objetivo atender a Norma Técnica da ABNT NBR Nº 15514:2007 (versão corrigida: 2008) - Esta Norma tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos de segurança das áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP).

No Municipio de Itarema, a Base de Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), é classificados pelo código 06.03, conforme Lei n° 818, de 16 de setembro de 2021, e possuem Potencial Poluidor Degradador (PPD) – Baixo.

# CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO:

- O Plano de emergência deverão vir com as páginas devidamente enumeradas. As páginas deverão ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto sendo que a numeração impressa em algarismos arábicos (1, 2, 3) deve ser colocada no canto inferior direito e somente aparecerão a partir da introdução indo até a última página do estudo (at. Incluídos anexos, apêndices e demais componentes).

- Deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, sendo uma via original encadernado redigido em tamanho 11, fonte Arial, impresso em papel tamanho A4 e a outra via DIGITAL para o e-mail (em formato pdf).;

- Os Responsáveis Técnicos pela elaboração do estudo ambiental poderão ser profissionais liberais ou funcionários/terceirizados de empresas, que possuam formação (nível técnico ou superior) compatível com a atividade devidamente registrado em Conselho Profissional pertinente e credenciado na SEMA.

# CONTEÚDO DO ESTUDO:

O Plano de Emergência deverá ser elaborado de forma a atender integralmente as informações referentes às diretrizes estabelecidas neste documento, bem como, a ordem de disposição dos itens no Termo de Referência. Contudo, em qualquer fase do licenciamento e, havendo necessidade, o órgão ambiental poderá solicitar informações adicionais caso seja detectado incoerências e/ou mesmo que o estudo não contemple o exigido.

# DENTIFICAÇÕES DO EMPREENDIMENTO:

- Descrição do empreendimento e/ou atividade;

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, e-mail;

- Identificação, formação e telefone do (s) responsável (s) pelo empreendimento;

# ESTRUTURA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO-BASE:

  - – Recursos Internos:

- Sistemas de alarme e combate a incêndios (tipo, identificação, local de instalação, método de acionamento);

- Manutenção e garantia da integridade de sistemas críticos;

- Procedimentos Operacionais: Descrição dos procedimentos operacionais a serem adotados em condições normais de operação e nos casos de acidentes e incidentes;

- Capacitação dos recursos humanos: programa de treinamento de pessoal, contemplando as práticas operacionais, a manutenção de equipamentos e sistemas de resposta a incidentes e acidentes;

- Medidas e procedimentos a serem adotados para eliminar ou reduzir os efeitos das conse- quências acidentais sobre as populações limítrofes e ao meio ambiente, com a utilização de pessoal treinado para combate à emergências

- Equipamentos de proteção individual (tipo, local de guarda, aplicação, quantidade);

- Especificações dos limites da área da propriedade, com identificação do tipo de barreira física (muro, cerca, etc.) e respectiva altura, de acordo com a NBR 15.514/2007 ou outra que venha a substituí-la;

- Identificação da ocupação das propriedades vizinhas em um raio de 100 (cem) metros;

- Indicação de todos os afastamentos, de acordo com a NBR 15.514/2007 ou outra que venha a substituí-la (aqueles que se aplicarem, cotados);

- Locação dos acessos à área de armazenamento e/ou imóvel, com indicação do tipo, sentido de abertura (para fora) e dimensões, de acordo com a NBR 15.514/2007 ou outra que venha a substituí-la;

Especificação da constituição das paredes, cercas e cobertura da área de armazenamento (se houver);

- Indicação da posição das placas de sinalização de segurança, de acordo com a NBR 15.514/2007 e NBR 13.434/2001 ou outras que venham a substituí-las;

- Localização do Quadro de Aviso (placa), conforme NBR 15.514/2007 ou outra que venha a substituí-la;

- Indicação da cota de nível da plataforma e/ou piso destinado à colocação dos recipientes (al- tura em relação às áreas externas, não podendo ser inferior a essas);

- Locação do Sistema de combate a Incêndio por Extintores – SCIE (indicação dos pontos de instalação dos extintores, com identificação, em planta baixa, do tipo e capacidade);

- Detalhamento da estrutura metálica da coberta (quando houver);

- Descrição dos equipamentos de controle contra vazamentos de gases e outros sinistros asse- melhados;

- Ferramentas de emergência (tipo, local de guarda, aplicação, quantidade).

# – Recursos Externos:

- Hospitais, pronto-socorro, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, órgão ambiental, etc. (telefones/endereços).

# – Ações de emergência (em caso de acidentes, vazamentos, incêndio/explosão, colisão, inundação, etc.):

- Plano de evacuação e abandono de áreas sinistradas (forma, rotas de fuga e locais de abrigo).

# – Informações técnicas sobre os equipamentos e produtos utilizados:

- Resumo dos procedimentos de operação e intervenção emergencial nos equipamentos e ins- talações;

- Fichas de segurança contendo cuidados no manuseio de produtos tóxicos e medidas em caso de acidentes.

# – Plano de comunicação:

- Situações a serem comunicadas e responsáveis pela comunicação com a comunidade e ór- gãos oficiais;

- Telefones dos vizinhos e locais de grande aglomeração num raio de 100m.

# – Registro de ocorrência de sinistros:

- Relatório do sinistro, contendo data, hora, local, descrição do ocorrido, procedimentos e recur- sos adotados, órgãos públicos requisitados, documentário fotográfico do local sinistrado.

# – Tratamento de resíduos de áreas sinistradas

- Forma de remoção, estocagem e descarte de materiais oriundos das áreas/equipamentos si- nistrados.

# – Check-list:

- Lista de verificação a ser utilizada, pela brigada de incêndio e/ou pessoal treinado, para inspe- ção mensal dos dispositivos de contenção/monitoramento de vazamentos e sistemas de com- bate e prevenção de incêndios.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Deverá ser relacionada às referências bibliográficas consultadas para a realização do Plano de Emergência para ase de Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), incluindo a citação das fontes pesquisadas (textos, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias, etc.).

# CONCLUSÕES:

Informamos que o responsável técnico pela elaboração do Estudo ambiental, fica sujeito às pena- lidades previstas na Instrução Normativa Nº 01/2014, que dispõe sobre inscrição de consultores (pessoas físicas ou jurídicas) no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de defe- sa ambiental., Artigo 8º, Lei de Crimes Ambientais Nº 9.605, Artigo 69-A e Decreto Federal Nº 6.514/2008, Artigo 82.

# ANEXO

Documentação fotográfica.

- ANEXO

- ART - Anotações de Responsabilidade Técnica;

- Cópia do Termo de Referência emitido pela SEMA;

- Cópia do(s) Cadastro(s) Técnico(s) da SEMA do(s) Responsável(eis) técnico(s) pela elaboração do PLANO EMERGÊNCIAL.